Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 246н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2014 N 32444)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 09.09.2018

# Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2014 г. N 32444

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 11 апреля 2014 г. N 246н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23, внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта, содержится в пункте 16 новой редакции Правил.

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 11 апреля 2014 г. N 246н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

┌──────────────────┐

│        78        │

└──────────────────┘

Регистрационный

номер

## I. Общие сведения

Организация и обеспечение обслуживания трубопроводов         ┌────────────┐

и оборудования тепловых сетей                                │   16.014   │

----------------------------------------------------------   └────────────┘

(наименование вида профессиональной деятельности)             Код

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии и бесперебойная подача теплоносителя потребителям

### Группа занятий:

| 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности | 2143 | Инженеры-электрики Инженеры-энергетики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы | 3115 | Техники-механики |
| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

| 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный

стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение и контроль эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 5 | Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | A/04.5 | 5 |
| B | Руководство структурным подразделением по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 6 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | B/04.6 | 6 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция:

| Наименование | Обеспечение и контроль эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Мастер Сменный мастер Техник Техник-теплотехник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы в области эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами <3> Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС <4> |  | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
| ОКСО <5> | 140102 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | - | Направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр технического (в том числе коррозионного) состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей (насосных и дроссельных станций, камер, сооружений) от источников теплоснабжения до индивидуальных тепловых пунктов, фиксация результатов в отчетной документации |
| --- | --- |
|  | Составление дефектных ведомостей и актов технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Подготовка предложений для разработки мероприятий по предотвращению тепловых потерь на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей, формированию планов работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Проверка исправности защитных устройств, ограждений, средств сигнализации, вентиляционных установок и устройств, степени освещения рабочих мест |
|  | Проведение гидравлических, теплотехнических и технических испытаний тепловых сетей |
| Необходимые умения | Проводить визуальные инструментальные обследования и испытания тепловых сетей и оборудования |
|  | Определять техническое, в том числе коррозионное, состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей (теплотрасс, попутных дренажей и дренажных колодцев, камер и колодцев) на загазованность |
|  | Обосновывать своевременный вывод оборудования для ремонта |
|  | Составлять заявки на инструмент, материалы, инвентарь для выполнения плановых работ |
|  | Готовить предложения по текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Основы трудового законодательства |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы гидравлики |
|  | Приказы и распоряжения руководства предприятия |
|  | Правила эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Эксплуатационная документация по технологическому и вспомогательному оборудованию |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрация, прохождение) |
|  | Положение о структурном подразделении |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ несоответствия параметров теплоносителя и режимов работы оборудования установленным требованиям и факторам, влияющим на технико-экономические показатели работы трубопроводов и оборудования тепловых сетей, отражение результатов в отчетной документации |
| --- | --- |
|  | Инвентаризация абонентов с целью выявления самовольного (безучетного) подключения мощностей потребителей тепловой энергии |
|  | Контроль достоверности снятия показаний с приборов учета тепла производственным персоналом, осуществление записи в накопительной ведомости |
|  | Проведение учета расхода тепловой энергии для расчетов теплоснабжающей организации с абонентами |
|  | Анализ эффективности проводимых организационно-технических мероприятий по энергосбережению на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей |
|  | Паспортизация установленных на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок |
|  | Контроль чистоты в тепловых пунктах, камерах, каналах, своевременного удаления воды из них, исправности дренажей и откачивающих средств |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Оформлять отчетную документацию о расходовании товарно-материальных ценностей |
|  | Обрабатывать данные для отчетов о работе, составлять материальные отчеты |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по трудовой функции |
|  | Искать и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Вести журналы учета работы оборудования тепловых сетей, готовить предложения периодичности их проверки |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/01.5 "Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Номенклатура теплового оборудования и трубопроводов и их технические характеристики |
|  | Критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы тепловых сетей |
|  | Перспективы развития деятельности по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Доведение производственному персоналу технических и энергетических характеристик и других показателей работы трубопроводов и оборудования тепловых сетей в форме режимных карт, таблиц, графиков или эксплуатационных инструкций |
| --- | --- |
|  | Координация работы производственного персонала по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого оборудования тепловых сетей, согласно утвержденным планам-графикам |
|  | Обеспечение исправной работы автоматических устройств и контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка и испытание средств релейной защиты и автоматики, технического надзора за контрольно-измерительными, электротехническими и теплотехническими приборами оборудования и трубопроводов тепловых сетей |
|  | Координация процесса установки, поверки и внедрения приборов и систем контроля и учета тепловой энергии на сетях теплоснабжающей организации |
|  | Организация проведения работ по установке систем антикоррозионной защиты оборудования тепловых сетей |
|  | Координация работ по выявлению, локализации и ликвидации аварий и повреждений, подготовке трубопроводов и оборудования тепловых сетей к новому отопительному сезону и эксплуатации в зимний период |
| Необходимые умения | Осуществлять руководство персоналом при проведении работ по эксплуатации и ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Проводить испытания, регулировку и прием оборудования тепловых сетей после ремонта |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, электроэнергии, правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Изучать техническую документацию на оборудование и трубопроводы тепловых сетей |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Искать и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/01.5 "Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Оперативная схема теплового оборудования и коммуникаций (водяных, паровых), схема питьевого водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Эксплуатационная документация на технологическое оборудование |
|  | Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные документы по вопросам выполняемой работы |
|  | Методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Правила передачи оборудования и трубопроводов на ремонт и приема после ремонта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление графиков проверки знаний у рабочих по охране труда и участие в проверке знаний |
| --- | --- |
|  | Проведение производственного инструктажа рабочих и первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятых на работу работников |
|  | Обеспечение выдачи работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами |
|  | Допуск персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирование исполнителей работ на рабочих местах |
|  | Обеспечение соблюдения работниками производственной и трудовой дисциплины, чистоты и порядка на рабочих местах |
|  | Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение |
|  | Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| Необходимые умения | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, требований трудового законодательства |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Обеспечивать соблюдение подчиненным ему персоналом правил и требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности при реализации трудовой функции |
|  | Контролировать и учитывать рабочее время производственного персонала |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/01.5 "Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила охраны труда при эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция:

| Наименование | Руководство структурным подразделением по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Начальник участка Начальник станции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы в области эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте Документы о допуске к руководству и техническому контролю за проведением работ |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
|  | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
|  | 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве |
|  | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| ЕКС | - | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
|  |  | Инженер |
|  |  | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  |  | Начальник цеха (участка) |
| ОКСО | 140100 | Теплоэнергетика |
|  | 140102 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | - | Направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка текущих, годовых и перспективных планов работ по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | Составление графиков снижения энергетических нагрузок в часы сверхмаксимальных нагрузок энергосистемы и контроль их выполнения в пределах определенной величины |
|  | Рассмотрение проектов подключения новых мощностей теплопотребления, подготовка по ним соответствующих заключений |
|  | Контроль соблюдения действующих правил при выполнении подземных работ сторонними организациями в местах пролегания коммуникаций тепловых сетей |
|  | Технический и технологический контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту оборудования и трубопроводов тепловых сетей |
|  | Обеспечение разработки и внедрения стандартов и технических условий на оборудование |
| Необходимые умения | Использовать умения по трудовой функции кода A/01.5 "Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Контролировать сроки предоставления ежемесячной отчетности о выполненных работах по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту оборудования и трубопроводов тепловых сетей |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере теплоснабжения |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации |
|  | Применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения средств автоматизации и механизации |
|  | Искать решения проблем, возникающих при проведении сертификации и аттестации |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/01.5 "Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Перспективы развития теплового хозяйства |
|  | Законодательство о защите прав потребителей, права и обязанности, ответственность исполнителя и потребителя услуг |
|  | Порядок и методы планирования работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка и обоснование потребности в реконструкции трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | Организация обеспечения структурного подразделения оборудованием, инструментом, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами для нужд эксплуатации и ремонта |
|  | Организация учета и составления отчетности о результатах производственной деятельности структурного подразделения |
|  | Разработка и внедрение стандартов и технических условий на оборудование |
|  | Подготовка и осуществление мероприятий по освоению современного энергоэффективного оборудования комплексной механизации и автоматизации производственных процессов по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| Необходимые умения | Использовать умения по трудовой функции кода A/02.5 "Анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии" |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации |
|  | Производить расчет потребности материалов и запасных частей для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/02.5 "Анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии" |
|  | Современные информационные технологии |
|  | Современные энергосберегающие технологии |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области теплоснабжения |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения планов и графиков проведения работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту, работ по подготовке трубопроводов и оборудования тепловых сетей к работе в зимних условиях эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей |
|  | Создание временных трудовых коллективов для выполнения непредвиденных работ на оборудовании тепловых сетей |
|  | Внедрение научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере теплоснабжения |
|  | Контроль комплектования рабочих мест современным оборудованием, инструментами, оснасткой и оргтехникой |
|  | Контроль соблюдения на территории трубопроводов требований по экологической и санитарной безопасности |
|  | Организация рационализаторской и изобретательской работы в коллективе, направленной на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов, снижение трудоемкости работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
| Необходимые умения | Использовать умения по трудовой функции кода A/03.5 "Осуществление работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере теплоснабжения |
|  | Применять современные программные средства разработки технологической документации |
|  | Расширять свой кругозор в области теплоснабжения |
|  | Руководить подразделением, организовывать повышение квалификации сотрудников |
|  | Вносить предложения на базе неполной или ограниченной информации |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/03.5 "Осуществление работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей" |
|  | Технологический процесс выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Организация и технология производства работ по эксплуатации и ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Требования для обоснования проведения текущего и капитального ремонта трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Современные информационные технологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки должностных инструкций с учетом специфики производства работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования |
| --- | --- |
|  | Организация проведения обучения и учебно-тренировочных занятий персонала согласно утвержденным программам |
|  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |
|  | Предоставление предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий |
|  | Подготовка проектов приказов и распоряжений по оперативным вопросам эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Организация работы с персоналом по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере теплоснабжения |
|  | Организация создания и поддержания безопасных, здоровых условий труда рабочих |
| Необходимые умения | Использовать умения по трудовой функции кода A/04.5 "Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности" |
|  | Осуществлять расстановку рабочих и бригад в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
|  | Организовывать стажировку новых рабочих и контролировать ее прохождение |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом |
|  | Выносить суждения на базе неполной или ограниченной информации |
| Необходимые знания | Знания по трудовой функции кода A/04.5 "Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности" |
|  | Основы конфликтологии |
|  | Положения и инструкции по учету и расследованию несчастных случаев на производстве, нарушений в работе тепловых сетей |
|  | Устав предприятия теплоснабжения |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), город Москва |
| --- |
| Директор | Збрицкий Александр Анатольевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ЗАО "АКЦ "Жилкомаудит", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО "Центр муниципальной экономики", город Москва |
| 3 | МУП "Тепло Коломны", город Коломна, Московская область |
| 4 | НП "Жилкоммунстройсертификация", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Статьи 69, 185, 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986); приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111); с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970).

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.