АКТ № 5

ввода оборудования в эксплуатацию

г. Москва                                                                                                       «20» января 2022 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «znaybiz.ru» Петров П.П.

Инженер ООО «znaybiz.ru» Николаев Н.Н.

Мастер-установщик ООО «znaybiz.ru» Сергеев С.С.

назначенная приказом директора ООО «znaybiz.ru» Иванова Ивана Ивановича № 15 от «20» января 2022 г., ознакомившись с трансформаторной подстанцией ТМ 11 № 123456789, изготовленной по адресу: г. Москва, ул. Механическая, д. 1, а также рассмотрев техническую документацию, представленную ООО «Трансформатор» и результаты эксплуатационных испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) Группа Е16 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ.А на напряжение до 10 кВ» в период с «10» января 2022 г. по «20» января 2022 г., установила:

- Трансформаторная подстанция ТМ 11 № 1234567890 соответствует заявленным требованиям, с учетом следующих замечаний: замечаний нет.

2. 	Установка, монтаж, пуско-наладочные работы выполнены в соответствии

с проектом и с соблюдением Правил техники безопасности.

Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3.	Трансформаторная подстанция ТМ 11 № 1234567890 выдержала испытания и может быть введена в эксплуатацию.

Выводы:

1. Трансформаторную подстанцию ТМ 11 № 1234567890 ввести в эксплуатацию по адресу:  г. Москва, ул. Первая, д.1, оф. 1 с «21» января 2022 г.

2. Гарантийное обслуживание выполнять по регламенту.

Приложения:

1. Протокол пуско-наладочных работ № 1 от «20» января 2022 г.

2. Ведомость замечаний и предложений № 2 от «20» января 2022 г.

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО «znaybiz.ru»      Петров         Петров П.П.

Члены комиссии:

Инженер ООО «znaybiz.ru»                     Николаев       Николаев Н.Н.

Мастер-установщик ООО «znaybiz.ru»  Сергеев          Сергеев С.С.